Муниципальное   учреждение

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

152959  ул. Волжская, д.2а, п. Каменники, Рыбинского района, Ярославской области,

Тел./факс: (4855) 28-07-09,  E- mail: sportshckola.rmr2013@yandex.ru

ПРИКАЗ

по основной деятельности

От 30.12.2020 г.								     № 01.04/94

«Об утверждении Программы энергосбережения

в МУ «Спортивная школа РМР» на 2021-2023 г.г.»

На основании части 1 статьи 25 Федерального закон от 23.11.2009           N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 29.12.2014).

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Программу энергосбережения в МУ «Спортивная школа РМР» на 2021 – 2023 г.г.

- Общее руководство и контроль за исполнением Программы энергосбережения в МУ «Спортивная школа РМР» на 2021 – 2023 г.г. и настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУ «СШ РМР»	                    	   		     М.В. Григорьев

Муниципальное учреждение

«Спортивная школа Рыбинского муниципального района»

Утверждено

Приказом № 01.04./94 от 30.12.2020

Директор МУ «СШ РМР»

____________  М.В. Григорьев

«___» ___________ 2020 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУ «Спортивная школа РМР»

на 2021 – 2023 годы

г. Рыбинск

2020 год

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение «Спортивная школа рыбинского муниципального района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | . Директор МУ «СШ РМР» Григорьев М.В. |
| Полное наименование разработчиков программы | Директор МУ «СШ РМР» Григорьев М.В. |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением. Снизить затраты к 2023 году на приобретение МУ «СШ РМР» ТЭР до 9% (с ежегодным снижением до 3%); Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации программы | 2021-2023гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Муниципальный бюджет, внебюджетные средства. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования спортивной школы, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МУ «СШ РМР» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех помещениях спортивной школы при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования спортивной школы.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальная. Здание находится в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное учреждение «Спортивная школа Рыбинского муниципального района» |
| Общая площадь (м2 ) | с/з п. Каменники – 1035,7 с/з п. Судоверфь – 920 с/з п. Искра Октября – 347 с/з п. Дюдьково – 335,34 Офисное помещение - 12 |
| Количество этажей | с/з п. Каменники – 2 с/з п. Судоверфь – 1 с/з п. Искра Октября – 1 с/з п. Дюдьково – 1 Офисное помещение - 1 |
| Год ввода в эксплуатацию | с/з п. Каменники – 1983 с/з п. Судоверфь – 1985 с/з п. Искра Октября – 1988 с/з п. Дюдьково – 1984 Офисное помещение - |
| Приборы учета энергоресурсов | Электроэнергия с/з п. Каменники – Меркурий -230АМ с/з п. Судоверфь – Меркурий -230АМ с/з п. Искра Октября – Меркурий -230АМ с/з п. Дюдьково – Меркурий -230АМ Офисное помещение - Меркурий -230АМ Прибор учета Энергомера СЕ101 Счетчики потребления учета воды с/з п. Каменники – КТП-Н с/з п. Судоверфь – КТСП-Н с/з п. Искра Октября – КТСП-Н с/з п. Дюдьково – КТСП-Н Офисное помещение - нет |
| Юридический адрес учреждения | 152959, Ярославская обл, Рыбинский район, п. Каменники ул. Волжская, д. 2а. |
| Почтовый адрес учреждения | 152959, Ярославская обл, Рыбинский район, п. Каменники ул. Волжская, д. 2а. |
| Тел./факс (сот.) | 8(4855) 28-09-07 |
| E-mail | sportshckola.rmr2013@yandex.ru |
| Директор | Григорьев Максим Викторович |

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2023 году на приобретение спортивной школой ТЭР до 9 % (с ежегодным снижением до 3%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР.

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета, внебюджетных средств (спонсорство, благотворительность и т.п.)

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020-2025 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по МУ «СШ РМР» к концу 202 года в размере 7-9%.

7.Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В МУ «СШ РМР» назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

| № п/п | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии | Отв. за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Григорьев М.В. | Григорьев М.В. | Григорьев М.В. |

Раздел 2.

2.1. Краткая характеристика МУ «СШ РМР»

Муниципальное учреждение «Спортивная школа Рыбинского района» было создано в 2013 году. В 2017 году в оперативное управление школы были переданы  4 спортивных зала (с/з п. Судоверфь, Каменники, Искра Октября, д. Дюдьково). С 2017 года заменены оконные проемы во всех спортивных залах, установлены счетчика учета тепловой энергии. В спортивном зале д. Дюдьково, сделан капитальный ремонт.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2020 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 18036 | 147895,2 |
| 2 | ХВС | м3 | 469 | 13905,85 |
| 3 | Тепло | Гкал | 604,584 | 1 511 732,06 |
|  | Итого: |  |  | 1 673 533,11 |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ПАО ГК «ТНС Энерго Ярославль». Тариф – 8,20руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2019 год – 18,036 тыс.кВт.ч. Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителю электрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. п. 2.1.1. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Потребителя с учетом в соответствии фактической схемой электроснабжения, обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки. п. 2.2 ГП имеет право: а) снятия контрольных показаний приборов учета, б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребления электрической энергии, в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета, правильность их работы и их сохранности. п. 3.2 Потребитель  имеет право: - заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета, - по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей  при условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения обслуживается МУП «Системы ЖКХ», АО «Яркоммунсервиз». Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В зданиях смонтирована двухтрубная система отопления. Разводка труб отопления горизонтальная, верхняя. В системе используются полипропиленовые трубы с армированными стенками. Состояние отопительной системы хорошее. В качестве отопительных приборов используются алюминиевые радиаторы, которые в помещениях закрыты пластмассовыми решетками. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения и водоотведения

В учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети через один ввод (прибором учета оборудован). Водоотведение осуществляется централизованно в общую  систему канализации.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 8,20 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 29,65 |
| 3. | Тепловая энергия | Гкал | 2500,45 |

Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2021-2023 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 18036 | 17936 | 17836 | 17706 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 469 | 459,0 | 449,0 | 445,5 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 604,5 | 595,5 | 587,4 | 582,7 |

План

Ежегодных мероприятий по энергосбережению

в МУ «Спортивная школа РМР»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении лица ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Конец года | Григорьев М.В. |
| 2. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники. | По Плану | Медведев В.Г. |
| 3. | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетов по установленной мощности. | По плану | Григорьев М.В. Медведев В.Г. |
| 4. | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию | ежемесячно | Прохорова Е.В. |
| 5. | Проведение сверок по данным журнала учета учреждения и счетам поставщиков | ежеквартально | Прохорова Е.В. |
| 6. | Осуществление своевременной замены и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования | По мере необходимости | Григорьев М.В. |
| 7. | Установка приборов и оборудования только необходимой мощности в соответствии с проектной документацией. | постоянно | Григорьев М.В. |
| 8. | Анализ работы по энергосбережению за календарный год | ежегодно | Прохорова Е.В. |
| 9. | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории. | постоянно | Вахтеры и сторожа |

Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 учреждению до 2023 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Показатель | Удельное годовое значение | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за 2021 год | Целевой уровень снижения за 2021 и 2022 годы | Целевой уровень снижения за 2021 -2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивный зал п. Каменники |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 66,85 | 51% | 11% | 65,07 | 63,28 | 59,71 |
| Потребление горячей воды, куб. м/ чел. | 2,37 | 76% | 26% | 2,22 | 2,06 | 1,76 |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 2,45 | 62% | 17% | 2,35 | 2,24 | 2,03 |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 4,35 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивный зал п. Судоверфь |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 53,54 | 38% | 4% | 53,04 | 52,53 | 51,52 |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 2,75 | 65% | 19% | 2,62 | 2,49 | 2,23 |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 19,15 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивный зал п. Дюдьково |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 99,43 | 67% | 20% | 94,43 | 89,42 | 79,41 |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 0,57 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 8,86 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортивный зал п. Искра Октября |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | 143,06 | 71% | 23% | 134,95 | 126,84 | 110,62 |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | 0,25 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 35,09 | 49% | 9% | 34,29 | 33,49 | 31,89 |

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: утепление помещений, установка узла учёта тепла.

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч.светодиодных

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.

4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия ТЭР |
|  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности | МБ | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 4,0 | - | - | - |
| 2 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Утепление входных дверей, окон | ВНБ | 0,5 | - | - | - | ВНБ | 0,5 | - | - | - | ВНБ | 0,5 | - | - | - |
| 7 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена дверной коробки входной двери здания | МБ | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Замена смесителей | - | - | - | - | - | ВНБ | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Монтаж освещения в подвальном помещении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 4,0 | - | - | - |
| 11 | Замена ламп накаливания на светодиодные | - | - | - | - | - | МБ | 3.3 | 0.4 | кВТ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | МБ | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 2,0 | - | - | - |
| 14 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ремонт канализационной системы | - | - | - | - | - | МБ | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Установка петель на оконных рамах | МБ | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт оконных проемов | - | - | - | - | - | МБ | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ремонт водопроводных труб в подвальном помещении на вводе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников.

Собственные средства

Общий объем финансирования Программы составляет   1 705 520,68 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | директор | В течении года | - |
| 2 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | директор | В течении года | - |
| 3 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | Внебюджетный источник | 6,0 | - | 4,0 | - | Заместитель директора | В течении года | Менее 1 года |
| 4 | Обучение ответственного по электробезопасности | Местный бюджет | 6,0 | 2,0 |  | 2,0 | директор | В течении года | - |
| 5 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период |  | - | - | - | - | Заместитель директора | В течении года, перед началом и по завершении ОЗП | - |
| 6 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | - | - | - | - | - | Директор | ежеквартально | - |
| 7 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | Директор | В течении года | - |
| 8 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | Зам.директора | В течении года | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |
| 1 | Замена смесителей | Внебюджетный источник | 7,0 | - | 4,5 | - | Зам. директора | 2 квартал года | 1 год |
| 2 | Монтаж освещения в подвальное помещение | Собственные средства | 4,0 | - | - | 4,0 | директор | 1 квартал | 1-2 года |
| 3 | Замена ламп накаливания и части люминисцентных, на светодиодные (350шт) | Местный бюджет | 80 | 10 | 20 | 20 | директор | В течении года | Менее 1 года |
| 4 | Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | Собственные средства | 1,5 | - | - | - | Зам. директора | Согласно сроков поверки | Менее 1 года |
| 5 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | Собственные средства | 5,0 | 2,5 | - | - | Зам. директора | Согласно сроков поверки прибора | Менее 1 года |
| 6 | Ремонт системы водоотведения (канализация) с последующей заменой | Местный бюджет | 35,0 | - | - | 35,0 | Директор | 3-й квартал | 10-12 лет |
| 7 | Замена арматуры для сливных бочков в санузлах | Внебюджетные средства | 10 | - | - | 5,0 | Зам. директора | 3-й квартал | 8-10 лет |
| 8 | Замена водопроводных труб на вводе в здание | Внебюджетные средства | 24 | - | - | - | директор | 2-й квартал | 8-10 лет |
| 9 | Установка узла учёта тепловой энергии | Местный бюджет | 115,0 | 15,0 | 100,0 | - | директор | 2-3 квартал года | 2года |
| Итого: | Х | 293,5 | 29,5 | 128,5 | 66,0 | Х | Х | Х |

# Описание планируемых мероприятий

7.1 Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий.

1. «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы» Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1. Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

2. Монтаж узла учёта тепловой энергии позволит платить только за фактически потребляемые гигакалории, что значительно меньше расчётных значений - примерно на 25-35%. Тем более стоит учесть, что проведены полная замена окон, входных дверей, системы отопления здания и вместо совмещённой кровли сделана чердачная, стропильная.

3. «Замена водопроводных труб в подвале на вводе». «Замена смесителей». «Замена арматуры в смывных бачках санузлов» Замена смесителей, арматуры смывных бачков и старых труб водопровода позволяет сэкономить до 50% холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени протекания воды.

# Система управления реализацией Программы

# Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор.

Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов из средств муниципального бюджета по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды до 3 процентов в год;

обеспечение нормальных климатических условий;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепла, электрической энергии;

экономия потребления воды.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Заключение

Программа энергосбережения в МУ «Спортивная школа РМР» обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса

позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР

Приложения

к программе

МУ «Спортивная школа РМР»

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      МУ «Спортивная школа РМР»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации     МУ «Спортивная школа РМР»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

# Text boxes

Дата

Дата